## 电机数据
子项名称 | 设备名称 | 检查日期 | 电动机型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 接法 | 功率因数 | 产品编号 | 出厂日期 | 制造厂
中区氧化及磁选精矿浓密机絮凝剂制备车间 | 转移泵1 |  | 132MP/4 TF | 7.5 | 690 | 9.1 | Y | 0.77 | 36613081 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区氧化及磁选精矿浓密机絮凝剂制备车间 | 转移泵2 |  | 132MP/4 TF | 7.5 | 690 | 9.1 | Y | 0.77 | 36613024 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区氧化及磁选精矿浓密机絮凝剂制备车间 | 投加泵1 |  | 80LP/4 TF | 0.75 | 400 | 1.79 | Y | 0.7 | 51212689 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区氧化及磁选精矿浓密机絮凝剂制备车间 | 投加泵2 |  | 80LP/4 TF | 0.75 | 400 | 1.79 | Y | 0.7 | 51212701 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区氧化及磁选精矿浓密机絮凝剂制备车间 | 投加泵3 |  | 80LP/4 TF | 0.75 | 400 | 1.79 | Y | 0.7 | 50585174 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区氧化及磁选精矿浓密机絮凝剂制备车间 | 投加泵4 |  | 80LP/4 TF | 0.75 | 400 | 1.79 | Y | 0.7 | 50585187 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区氧化及磁选精矿浓密机絮凝剂制备车间 | 螺旋给料电机 |  | 80LP/4 TF | 0.75 | 400 | 1.79 | Y | 0.7 | 51872923 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区氧化及磁选精矿浓密机絮凝剂制备车间 | 振动泵 |  | 200/3N-20A0 | 0.09 | 380 | 0.35 | Y | 0.85 | 9840 | 2022.05 | 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
中区氧化及磁选精矿浓密机絮凝剂制备车间 | 混合槽搅拌电机 |  | 100LP/4 TF RD | 2.2 | 690 | 2.71 | Y | 0.75 | 51910467 | 2022.05 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 氧化铜浓密机二次稀释泵 |  | YXVF112M-2 | 4 | 690 | 4.4 | Y | 0.88 | 89370768 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 氧化铜浓密机二次稀释泵风冷却器 |  | GX-132 | 0.055 | 690 | 0.07 | Y | 0.88 | YL22043046 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 磁选精矿浓密机二次稀释泵 |  | YXVF132S1-2 | 5.5 | 690 | 6 | Y | 0.88 | 89370789 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 磁选精矿浓密机二次稀释泵风冷却器 |  | GX-132 | 0.055 | 690 | 0.07 | Y | 0.88 | YL22043049 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 液下泵1 |  | YE3-160L-4 | 15 | 690 | 15.8 | Y | 0.88 | 28074782 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 液下泵2 |  | YE3-160L-4 | 15 | 690 | 15.8 | Y | 0.88 | 28074783 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 磁选精矿浓密机底流泵1 |  | YXVF225M-4-G1W | 45 | 690 | 47 | Y | 0.86 | 59372708 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 磁选精矿浓密机底流泵2 |  | YXVF225M-4-G1W | 45 | 690 | 47 | Y | 0.86 | 59372709 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 磁选精矿浓密机底流泵1风机 |  | GX-225A | 0.2 | 690 | 0.33 | Y | 0.88 | 2208017 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 磁选精矿浓密机底流泵2风机 |  | GX-225A | 0.2 | 690 | 0.33 | Y | 0.88 | 2204093 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 磁选精矿浓密机液压站电机 |  | M2BAX 160MLA | 11 | 690 | 13.2 | Y | 0.78 | 3G1C21510000472001 | 2022.05 | ABB Shanghai Motor Co.,Ltd
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 氧化铜浓密机液压站电机 |  | M2BAX 132MLA | 5.5 | 690 | 6.8 | Y | 0.77 | 3G1C21510000518001 | 2022.05 | ABB Shanghai Motor Co.,Ltd
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 氧化铜浓密机底流泵1 |  | YXVF250M-4-G1W | 55 | 690 | 57.2 | Y | 0.86 | 59372746 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 氧化铜浓密机底流泵1风机 |  | GX-250A | 0.43 | 690 | 0.55 | Y | 0.85 | T2204094 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 氧化铜浓密机底流泵2 |  | YXVF250M-4-G1W | 55 | 690 | 57.2 | Y | 0.86 | 59372744 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化及磁选精矿脱水车间 | 氧化铜浓密机底流泵2风机 |  | GX-250A | 0.43 | 690 | 0.55 | Y | 0.85 | T2204096 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区氧化铜精矿回水设施 | 精矿回水泵1 |  | YXVF-280S-4 WF1 | 75 | 690 | 77 | Y | 0.89 | 0142201377 SKF THG | 2022.04 | 江苏大中电机股份有限公司
中区氧化铜精矿回水设施 | 精矿回水泵2 |  | YXVF-280S-4 WF1 | 75 | 690 | 77 | Y | 0.89 | 0142201382 SKF THG | 2022.04 | 江苏大中电机股份有限公司
中区氧化铜精矿回水设施 | 精矿回水泵3 |  | YXVF-280S-4 WF1 | 75 | 690 | 77 | Y | 0.89 | 0142201374 SKF THG | 2022.04 | 江苏大中电机股份有限公司
中区氧化铜精矿回水设施 | 精矿回水泵4 |  | YXVF-280S-4 WF1 | 75 | 690 | 77 | Y | 0.89 | 0142201380 SKF THG | 2022.04 | 江苏大中电机股份有限公司
中区氧化铜精矿回水设施 | 精矿回水泵1风机 |  | G280A-1 | 0.55 | 690 | 0.91 | Y | 0.88 | G2206005 | 2022.04 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区氧化铜精矿回水设施 | 精矿回水泵2风机 |  | G280A-1 | 0.55 | 690 | 0.91 | Y | 0.88 | G2206007 | 2022.04 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区氧化铜精矿回水设施 | 精矿回水泵3风机 |  | G280A-1 | 0.55 | 690 | 0.91 | Y | 0.88 | G2206009 | 2022.04 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区氧化铜精矿回水设施 | 精矿回水泵4风机 |  | G280A-1 | 0.55 | 690 | 0.91 | Y | 0.88 | G2206008 | 2022.04 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区焙烧渣浸出车间 | 液下泵1 |  | YE3-180M-4 | 18.5 | 690 | 19.4 | Y | 0.86 | 39069219 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区焙烧渣浸出车间 | 液下泵2 |  | YE3-180M-4 | 18.5 | 690 | 19.4 | Y | 0.86 | 39069218 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区焙烧渣浸出车间 | 排料泵1 |  | YPT3-250M-4GW | 55 | 690 | 57.3 | Y | 0.86 | 21D-0915-02 | 2022.06 | 佳木斯电机股份有限公司
中区焙烧渣浸出车间 | 排料泵2 |  | YPT3-250M-4GW | 55 | 690 | 57.3 | Y | 0.86 | 21D-0915-01 | 2022.06 | 佳木斯电机股份有限公司
中区焙烧渣浸出车间 | 排料泵1风机 |  | GP-250 | 0.23 | 690 | 0.39 | Y | 0.89 | G224791 | 2022.06 | 大连弘大特种风机有限公司
中区焙烧渣浸出车间 | 排料泵2风机 |  | GP-250 | 0.23 | 690 | 0.39 | Y | 0.89 | G224792 | 2022.06 | 大连弘大特种风机有限公司
中区焙烧渣浸出车间 | 排砂泵 |  | YXVF250M-1-G1 | 55 | 690 | 57.2 | Y | 0.86 | 59374590 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区焙烧渣浸出车间 | 排砂泵风机 |  | GX-250A | 0.43 | 690 | 0.55 | Y | 0.85 | T2204092 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区焙烧渣浸出车间 | 搅拌槽1 |  | YXVF250M-4-G1W | 55 | 690 | 57.2 | Y | 0.86 | 59372741 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区焙烧渣浸出车间 | 搅拌槽2 |  | YXVF250M-4-G1W | 55 | 690 | 57.2 | Y | 0.86 | 59372735 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区磨机循环冷却设施 | 应水处理器 |  | YL801-4 | 1.1 | 380 | 4.2 | △ | 0.86 | 5012 | 2022.06 | Shanghai Electric Machinery Co.,Ltd
中区磨机循环冷却设施 | 冷水泵1 |  | JMUS 280S-4 WF 1400G | 75 | 690 | 77.8 | Y | 0.87 | JL2204708310KQ SKF | 2022.04 | 浙江金龙电机股份有限公司
中区磨机循环冷却设施 | 冷水泵2 |  | JMUS 280S-4 WF 1400G | 75 | 690 | 77.8 | Y | 0.87 | JL2204708309KQ SKF | 2022.04 | 浙江金龙电机股份有限公司
中区磨机循环冷却设施 | 冷水泵1风机 |  | G-280A | 0.37 | 380 | 0.97 | △ | 0.89 | XN22040004 | 2022.03 | 浙江金龙电机股份有限公司
中区磨机循环冷却设施 | 冷水泵2风机 |  | G-280A | 0.37 | 380 | 0.97 | △ | 0.89 | XN22040003 | 2022.03 | 浙江金龙电机股份有限公司
中区生活用水处理及输送 | 原水泵 |  | YE3-71M2-2 | 0.55 | 380 | 1.31 | △ | 0.82 | D220108395 H3KK | 2022.01 | 开平市三威电机有限公司
中区生活用水处理及输送 | 增压泵 |  | YE3-71M2-2 | 0.55 | 380 | 1.31 | △ | 0.82 | D220103589 H3KK | 2022.01 | 开平市三威电机有限公司
中区生活用水处理及输送 | 高压水泵 |  | YE3-90S-2 | 1.5 | 380 | 3.9 | △ | 0.84 | 220360018V22X | 2022.03 | 南方泵业股份有限公司
中区消防泵站 | 消防泵1 |  | YE3-200L2-2W | 37 | 690 | 37.2 | △ | 0.89 | 6080601 | 2022.08 | 上海东方威尔电机有限公司
中区消防泵站 | 消防泵2 |  | YE3-200L2-2W | 37 | 690 | 37.2 | △ | 0.89 | 6080602 | 2022.08 | 上海东方威尔电机有限公司
中区消防泵站 | 消防泵3 |  | YE3-200L2-2W | 37 | 690 | 37.2 | △ | 0.89 | 6080603 | 2022.08 | 上海东方威尔电机有限公司
中区消防泵站 | 稳压泵1 |  | YE3-160L-2 | 18.5 | 690 | 18.8 | △ | 0.89 | 6080595 | 2022.08 | 上海东方威尔电机有限公司
中区消防泵站 | 稳压泵2 |  | YE3-160L-2 | 18.5 | 690 | 18.8 | △ | 0.89 | 6080596 | 2022.08 | 上海东方威尔电机有限公司
中区生产新水池 | 生产新水泵1 |  | Y2VP-315L1-4 WF1 | 100 | 690 | 158.5 | Y | 0.88 | 0142201379 SKF THG | 2022.06 | 江苏大中电机股份有限公司
中区生产新水池 | 生产新水泵2 |  | Y2VP-315L1-4 WF1 | 100 | 690 | 158.5 | Y | 0.88 | 0142201384 SKF THG | 2022.06 | 江苏大中电机股份有限公司
中区生产新水池 | 生产新水泵1风机 |  | G-315A HB | 0.75 | 690 | 1.17 | Y | 0.91 | G2205439 | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区生产新水池 | 生产新水泵2风机 |  | G-315A HB | 0.75 | 690 | 1.17 | Y | 0.91 | G2205445 | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区回水池 | 生产回水泵1 |  | Y2VF-355M1-4 WF1 | 220 | 690 | 214.8 | Y | 0.84 | 0142201387 SKF THG | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区回水池 | 生产回水泵2 |  | Y2VF-355M1-4 WF1 | 220 | 690 | 214.8 | Y | 0.84 | 0142201385 SKF THG | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区回水池 | 生产回水泵3 |  | Y2VF-355M1-4 WF1 | 220 | 690 | 214.8 | Y | 0.84 | 0142201389 SKF THG | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区回水池 | 生产回水泵4 |  | Y2VF-355M1-4 WF1 | 220 | 690 | 214.8 | Y | 0.84 | 0142201392 SKF THG | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区回水池 | 生产回水泵1风机 |  | G-355A | 0.75 | 690 | 1.17 | Y | 0.91 | G2205233 | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区回水池 | 生产回水泵2风机 |  | G-355A | 0.75 | 690 | 1.17 | Y | 0.91 | G2205234 | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区回水池 | 生产回水泵3风机 |  | G-355A | 0.75 | 690 | 1.17 | Y | 0.91 | G2205235 | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区回水池 | 生产回水泵4风机 |  | G-355A | 0.75 | 690 | 1.17 | Y | 0.91 | G2205236 | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区磁选车间 | 磁选钴精矿渣浆泵1 |  | YXVF315L2-6-G1-W | 132 | 690 | 136 | △ | 0.86 | 72207256 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区磁选车间 | 磁选钴精矿渣浆泵2 |  | YXVF315L2-6-G1-W | 132 | 690 | 136 | △ | 0.86 | 72207255 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区磁选车间 | 磁选钴精矿渣浆泵1风机 |  | GX-315A | 0.7 | 690 | 1.09 | △ | 0.89 | T2204434 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区磁选车间 | 磁选钴精矿渣浆泵2风机 |  | GX-315A | 0.7 | 690 | 1.09 | △ | 0.89 | T2204433 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区磁选车间 | 强磁粗选尾矿渣浆泵1 |  | YXVF355M-6-G1-W | 185 | 690 | 190 | △ | 0.86 | 72207260 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区磁选车间 | 强磁粗选尾矿渣浆泵2 |  | YXVF355M-6-G1-W | 185 | 690 | 190 | △ | 0.86 | 72207259 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区磁选车间 | 强磁粗选尾矿渣浆泵1风机 |  | GX-355A | 0.7 | 690 | 1.17 | Y | 0.91 | G2205002 | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区磁选车间 | 强磁粗选尾矿渣浆泵2风机 |  | GX-355A | 0.7 | 690 | 1.17 | Y | 0.91 | G2205001 | 2022.06 | 南京深水丰盛机电制造有限公司
中区磁选车间 | 液下泵1 |  | YE3-180M-4 | 18.5 | 690 | 19.4 | Y | 0.86 | 39069253 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区磁选车间 | 液下泵2 |  | YE3-180M-4 | 18.5 | 690 | 19.4 | Y | 0.86 | 39069248 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机1：转环电机 |  | 200L-05 | 18.5 | 380 | 37.3 | △ | 0.82 | 1067943011 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机2：转环电机 |  | 200L-05 | 18.5 | 380 | 37.3 | △ | 0.82 | 1067943015 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机3：转环电机 |  | 200L-05 | 18.5 | 380 | 37.3 | △ | 0.82 | 1067943013 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机4：转环电机 |  | 200L-05 | 18.5 | 380 | 37.3 | △ | 0.82 | 1067943012 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机5：转环电机 |  | 200L-05 | 18.5 | 380 | 37.3 | △ | 0.82 | 1067943014 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机1：脉冲电机 |  | 200L-06 | 18.5 | 380 | 37.3 | △ | 0.82 | 1067943009 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机2：脉冲电机 |  | 200L-06 | 18.5 | 380 | 37.3 | △ | 0.82 | 1067943006 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机3：脉冲电机 |  | 200L-06 | 18.5 | 380 | 37.3 | △ | 0.82 | 1067943005 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机4：脉冲电机 |  | 200L-06 | 18.5 | 380 | 37.3 | △ | 0.82 | 1067943008 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机5：脉冲电机 |  | 200L-06 | 18.5 | 380 | 37.3 | △ | 0.82 | 1067943007 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机1：冷却离心泵 |  | YE2-100L-2 | 3 | 380 | 6.5 | Y | 0.85 | 2204722 | 2022.04 | 上海启泉泵业有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机2：冷却离心泵 |  | YE2-100L-2 | 3 | 380 | 6.5 | Y | 0.85 | 2204724 | 2022.04 | 上海启泉泵业有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机3：冷却离心泵 |  | YE2-100L-2 | 3 | 380 | 6.5 | Y | 0.85 | 2204723 | 2022.04 | 上海启泉泵业有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机4：冷却离心泵 |  | YE2-100L-2 | 3 | 380 | 6.5 | Y | 0.85 | 2204721 | 2022.04 | 上海启泉泵业有限公司
中区磁选车间 | 高梯度磁选机5：冷却离心泵 |  | YE2-100L-2 | 3 | 380 | 6.5 | Y | 0.85 | 2204725 | 2022.04 | 上海启泉泵业有限公司
中区磁选车间 | 湿式筒式磁选机1：减速机电机 |  | DRN160L4 | 15 | 660 | 17.4 | Y | 0.8 | 25.8123104001.0002.22.45 | 2022.02 | SEW-传动设备（武汉）有限公司
中区磁选车间 | 湿式筒式磁选机2：减速机电机 |  | DRN160L4 | 15 | 660 | 17.4 | Y | 0.8 | 25.8123104001.0002.22.44 | 2022.02 | SEW-传动设备（武汉）有限公司
中区磁选车间 | 湿式筒式磁选机3：减速机电机 |  | DRN160L4 | 15 | 660 | 17.4 | Y | 0.8 | 25.8123104001.0002.22.42 | 2022.02 | SEW-传动设备（武汉）有限公司
中区磁选车间 | 湿式筒式磁选机4：减速机电机 |  | DRN160L4 | 15 | 660 | 17.4 | Y | 0.8 | 25.8123104001.0002.22.43 | 2022.02 | SEW-传动设备（武汉）有限公司
中区磁选车间 | 湿式筒式磁选机5：减速机电机 |  | DRN160L4 | 15 | 660 | 17.4 | Y | 0.8 | 25.8123104001.0002.22.41 | 2022.02 | SEW-传动设备（武汉）有限公司
中区磁选车间 | 湿式筒式磁选机1：感应辊电机 |  | YE3-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | △ | 0.74 | JD 20-8-638 | 2021.08 | 六安江淮电机有限公司
中区磁选车间 | 湿式筒式磁选机2：感应辊电机 |  | YE3-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | △ | 0.74 | JD 20-8-639 | 2021.08 | 六安江淮电机有限公司
中区磁选车间 | 湿式筒式磁选机3：感应辊电机 |  | YE3-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | △ | 0.74 | JD 20-8-635 | 2021.08 | 六安江淮电机有限公司
中区磁选车间 | 湿式筒式磁选机4：感应辊电机 |  | YE3-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | △ | 0.74 | JD 20-8-637 | 2021.08 | 六安江淮电机有限公司
中区磁选车间 | 湿式筒式磁选机5：感应辊电机 |  | YE3-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | △ | 0.74 | JD 20-8-636 | 2021.08 | 六安江淮电机有限公司
中区浮选车间 | 壁振打器1 |  | LZF-8 | 0.75 | 690 | 2.25 | Y | 0.83 | 220419 | 2022.03 | 新乡市宏达振动设备有限责任公司
中区浮选车间 | 壁振打器2 |  | LZF-8 | 0.75 | 690 | 2.25 | Y | 0.83 | 220417 | 2022.03 | 新乡市宏达振动设备有限责任公司
中区浮选车间 | 称重螺旋机 |  | DRN100L4 | 2.2 | 690 | 3.75 | Y | 0.88 | 25.8140858302.0002.22.78 | 2022.02 | SEW-传动设备（苏州）有限公司
中区浮选车间 | 星型卸料阀 |  | DRN100L4 | 1 | 690 | 1.5 | Y | 0.91 | 25.8140858102.0002.22.78 | 2022.02 | SEW-传动设备（苏州）有限公司
中区浮选车间 | 石灰乳储存槽 |  | DRN160L4 | 11 | 690 | 12.7 | Y | 0.8 | 25.8144967001.0003.22.40 | 2022.02 | SEW-传动设备（苏州）有限公司
中区浮选车间 | 石灰乳制备槽 |  | DRN132M4 | 7.5 | 690 | 8.8 | Y | 0.78 | 25.8135331201.0002.22.09 | 2022.02 | SEW-传动设备（苏州）有限公司
中区浮选车间 | 石灰乳制备槽输送泵1 |  | YXVF132S1-2 | 5.5 | 690 | 6 | Y | 0.88 | 89370772 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 石灰乳制备槽输送泵2 |  | YXVF132S1-2 | 5.5 | 690 | 6 | Y | 0.88 | 89370777 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 石灰乳储存槽输送泵1 |  | YXVF132S1-2 | 5.5 | 690 | 6 | Y | 0.88 | 89370786 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 石灰乳储存槽输送泵2 |  | YXVF132S1-2 | 5.5 | 690 | 6 | Y | 0.88 | 89370776 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 石灰乳制备槽输送泵1风机 |  | X132A | 0.055 | 380 | 0.1 | △ | 0.9 | JX22028136 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 石灰乳制备槽输送泵2风机 |  | X132A | 0.055 | 380 | 0.1 | △ | 0.9 | JX22028134 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 石灰乳储存槽输送泵1风机 |  | X132A | 0.055 | 380 | 0.1 | △ | 0.9 | JX22028135 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 石灰乳储存槽输送泵2风机 |  | X132A | 0.055 | 380 | 0.1 | △ | 0.9 | JX22028137 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 液下泵 |  | YE3-160L-4 | 15 | 690 | 15.8 | Y | 0.86 | 28074764 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵1 |  | YXVF355L1-6-G1-W | 220 | 690 | 225 | △ | 0.86 | 72209259 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵2 |  | YXVF355L1-6-G1-W | 220 | 690 | 225 | △ | 0.86 | 72209279 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵3 |  | YXVF355L1-6-G1-W | 220 | 690 | 225 | △ | 0.86 | 72209258 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵1风机 |  | X-355A | 0.7 | 690 | 1.17 | △ | 0.9 | T2205105 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵2风机 |  | X-355A | 0.7 | 690 | 1.17 | △ | 0.9 | T2205106 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵3风机 |  | X-355A | 0.7 | 690 | 1.17 | △ | 0.9 | T2205102 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵4 |  | YXVF355L1-6-G1-W | 220 | 690 | 225 | △ | 0.86 | 72209256 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵5 |  | YXVF355L1-6-G1-W | 220 | 690 | 225 | △ | 0.86 | 72209257 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵6 |  | YXVF355L1-6-G1-W | 220 | 690 | 225 | △ | 0.86 | 72209231 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵4风机 |  | X-355A | 0.7 | 690 | 1.17 | △ | 0.9 | T2205173 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵5风机 |  | X-355A | 0.7 | 690 | 1.17 | △ | 0.9 | T2205006 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机底流泵6风机 |  | X-355A | 0.7 | 690 | 1.17 | △ | 0.9 | T2205099 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 液下泵1 |  | YE3-180M-4 | 18.5 | 690 | 19.4 | Y | 0.86 | 39069283 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 液下泵2 |  | YE3-180M-4 | 18.5 | 690 | 19.4 | Y | 0.86 | 39069246 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送 | 尾矿浓密机液压站电机 |  | M2BAX 160MLA | 15 | 690 | 17.1 | Y | 0.81 | 3G1C21510000472003 | 2022.05 | ABB Shanghai Motor Co.,Ltd
中区浮磁尾矿浓密及输送絮凝剂制备 | 转移泵1 |  | 132MP/4 TF | 7.5 | 690 | 9.1 | Y | 0.77 | 50719640 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区浮磁尾矿浓密及输送絮凝剂制备 | 转移泵2 |  | 132MP/4 TF | 7.5 | 690 | 9.1 | Y | 0.77 | 50793055 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区浮磁尾矿浓密及输送絮凝剂制备 | 投加泵1 |  | 80LP/4 TF | 0.75 | 400 | 1.79 | Y | 0.7 | 50982963 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区浮磁尾矿浓密及输送絮凝剂制备 | 投加泵2 |  | 80LP/4 TF | 0.75 | 400 | 1.79 | Y | 0.7 | 50982964 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区浮磁尾矿浓密及输送絮凝剂制备 | 投加泵3 |  | 80LP/4 TF | 0.75 | 400 | 1.79 | Y | 0.7 | 50982965 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区浮磁尾矿浓密及输送絮凝剂制备 | 搅拌电机 |  | 100LP/4 TF RD | 2.2 | 690 | 2.71 | Y | 0.75 | 51910467 | 2022.05 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区浮磁尾矿浓密及输送絮凝剂制备 | 螺旋给料电机 |  | 80LP/4 TF | 0.75 | 400 | 1.79 | Y | 0.7 | 51872924 | 2022.02 | NORD (China) Power Transmission Co.,Ltd.
中区浮磁尾矿浓密及输送絮凝剂制备 | 振动泵 |  | 200/3N-20A0 | 0.09 | 380 | 0.35 | Y | 0.85 | 9846 | 2022.05 | 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
中区空压机站 | 空压机1 |  | LU37-13GP | 37 | 690 | 36 | Y | 0.86 | COX391234 | 2022.05 | 柳州泰克机械设备有限公司
中区空压机站 | 空压机2 |  | LU37-13GP | 37 | 690 | 36 | Y | 0.86 | COX391247 | 2022.05 | 柳州泰克机械设备有限公司
中区空压机站 | 空压机3 |  | LU37-13GP | 37 | 690 | 36 | Y | 0.86 | COX391246 | 2022.05 | 柳州泰克机械设备有限公司
中区空压机站 | 空压机4 |  | LU37-13GP | 37 | 690 | 36 | Y | 0.86 | COX391233 | 2022.05 | 柳州泰克机械设备有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 底流泵1 |  | YXVF132S-4 | 5.5 | 690 | 6.4 | Y | 0.82 | 89368319 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 底流泵2 |  | YXVF132S-4 | 5.5 | 690 | 6.4 | Y | 0.82 | 89368320 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 底流泵3 |  | YXVF132S-4 | 5.5 | 690 | 6.4 | Y | 0.82 | 89368321 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 底流泵4 |  | YXVF132S-4 | 5.5 | 690 | 6.4 | Y | 0.82 | 89368318 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 浓密机液压站电机 |  | M2BAX 132MLA | 5.5 | 690 | 6.8 | Y | 0.77 | 3G1C21510000518002 | 2022.05 | ABB Shanghai Motor Co.,Ltd
中区硫化精矿脱水车间 | 输送泵 |  | YXVF112M-2 | 4 | 690 | 4.4 | Y | 0.88 | 89370767 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 输送泵风机 |  | GX-132 | 0.055 | 690 | 0.07 | Y | 0.88 | YL22043044 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 液下泵1 |  | YE3-160L-4 | 15 | 690 | 15.8 | Y | 0.86 | 28075076 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 液下泵2 |  | YE3-160L-4 | 15 | 690 | 15.8 | Y | 0.86 | 28074785 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 复式排液泵液压站电机1 |  | M2BAX-225SMA-4 | 37 | 690 | 40.7 | Y | 0.82 | 3G1C22502751255015005 | 2022.05 | ABB Shanghai Motor Co.,Ltd
中区硫化精矿脱水车间 | 复式排液泵液压站电机2 |  | M2BAX-225SMA-4 | 37 | 690 | 40.7 | Y | 0.82 | 3G1C22502751255015003 | 2022.05 | ABB Shanghai Motor Co.,Ltd
中区硫化精矿脱水车间 | 液下泵3 |  | YE3-160L-4 | 15 | 690 | 15.8 | Y | 0.86 | 28075078 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 进料槽搅拌电机 |  | DRN250M4 | 55 | 690 | 61 | Y | 0.8 | 25.8160169002.0002.22.40 | 2022.04 | SEW-传动设备（苏州）有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 压滤机1洗布泵 |  | 200L-04 | 30 | 690 | 33.9 | Y | 0.79 | 1076090891 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 压滤机1液压站电机1 |  | YE3-160M-4 | 11 | 690 | 11.8 | Y | 0.81 | Y22202451 | 2022.02 | 湘潭电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 压滤机1拉板电机 |  | YXVF2-90S-4 | 1.1 | 690 | 1.4 | Y | 0.83 | Z22001195 | 2022.01 | 曲阜金升电机有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 压滤机1洗布电机1 |  | YE3100L1-4 | 2.2 | 690 | 2.8 | Y | 0.81 | Z22001004 | 2022.01 | 曲阜金升电机有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 压滤机1洗布电机2 |  | YE3100L1-4 | 2.2 | 690 | 2.8 | Y | 0.81 | Z22001005 | 2022.01 | 曲阜金升电机有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 压滤机2洗布泵 |  | 200L-04 | 30 | 690 | 33.9 | Y | 0.79 | 1076090891 | 2022.03 | 万高电机有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 压滤机2液压站电机1 |  | YE3-160M-4 | 11 | 690 | 11.8 | Y | 0.81 | Y22202453 | 2022.02 | 湘潭电机股份有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 压滤机2拉板电机 |  | YXVF2-90S-4 | 1.1 | 690 | 1.4 | Y | 0.83 | Z22001188 | 2022.01 | 曲阜金升电机有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 压滤机2洗布电机1 |  | YE3100L1-4 | 2.2 | 690 | 2.8 | Y | 0.81 | Z22001006 | 2022.01 | 曲阜金升电机有限公司
中区硫化精矿脱水车间 | 压滤机2洗布电机2 |  | YE3100L1-4 | 2.2 | 690 | 2.8 | Y | 0.81 | Z22001001 | 2022.01 | 曲阜金升电机有限公司
中区药剂制备车间 | 丁基黄药搅拌槽 |  | DRN160M4 | 11 | 690 | 12.7 | Y | 0.81 | 25.8144967001.0005.22.40 | 2022.04 | SEW-传动设备（沈阳）有限公司
中区药剂制备车间 | 戊基黄药搅拌槽 |  | DRN132M4 | 7.5 | 690 | 8.8 | Y | 0.78 | 25.8135331201.0003.22.09 | 2022.04 | SEW-传动设备（沈阳）有限公司
中区药剂制备车间 | 硫化氢钠搅拌槽 |  | DRN132M4 | 7.5 | 690 | 8.8 | Y | 0.78 | 25.8135331201.0004.22.09 | 2022.04 | SEW-传动设备（沈阳）有限公司
中区药剂制备车间 | 六偏磷酸钠搅拌槽 |  | DRN132S4 | 5.5 | 380 | 10.5 | Y | 0.84 | 25.8144967003.0001.22.40 | 2022.04 | SEW-传动设备（沈阳）有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵1 |  | YXLVF71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.79 | Y | 0.74 | 96910317 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵2 |  | YXLVF71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.79 | Y | 0.74 | 96910320 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵3 |  | YXLVF71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.79 | Y | 0.74 | 96910321 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵4 |  | YXLVF71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.79 | Y | 0.74 | 96910319 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵5 |  | YXLVF71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.79 | Y | 0.74 | 96910318 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵6 |  | YXLVF71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.79 | Y | 0.74 | 96910322 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵7 |  | YXLVF71M2-4 | 0.37 | 380 | 1.12 | Y | 0.75 | 96910311 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵8 |  | YXLVF71M2-4 | 0.37 | 380 | 1.12 | Y | 0.75 | 96910313 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵9 |  | YXLVF71M2-4 | 0.37 | 380 | 1.12 | Y | 0.75 | 96910314 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵10 |  | YXLVF71M2-4 | 0.37 | 380 | 1.12 | Y | 0.75 | 96910315 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵11 |  | YXLVF71M2-4 | 0.37 | 380 | 1.12 | Y | 0.75 | 96910312 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵12 |  | YXLVF71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.79 | Y | 0.74 | 96910317 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵13 |  | YXLVF71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.79 | Y | 0.74 | 96910324 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵14 |  | YXLVF71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.79 | Y | 0.74 | 96910326 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵15 |  | YXLVF71M1-4 | 0.25 | 380 | 0.79 | Y | 0.74 | 96910325 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵16 |  | YXVF90S-4 | 1.1 | 380 | 2.7 | Y | 0.77 | 82022004 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵17 |  | YXVF90S-4 | 1.1 | 380 | 2.7 | Y | 0.77 | 82022001 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵18 |  | YXVF90S-4 | 1.1 | 380 | 2.7 | Y | 0.77 | 82022003 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵19 |  | YXVF90S-4 | 1.1 | 380 | 2.7 | Y | 0.77 | 82022005 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵20 |  | YXVF90S-4 | 1.1 | 380 | 2.7 | Y | 0.77 | 82022002 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵21 |  | YXVF90S-4 | 1.1 | 380 | 2.7 | Y | 0.77 | 82022006 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵1风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203090 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵2风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203094 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵3风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203089 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵4风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203081 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵5风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203091 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵6风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203084 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵7风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203087 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵8风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203082 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵9风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203078 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵10风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203093 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵11风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203085 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵12风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203088 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵13风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203080 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵14风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203075 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵15风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203092 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵16风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203086 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵17风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203083 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵18风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203095 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵19风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203077 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵20风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203079 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区药剂制备车间 | 计量泵21风机 |  | X-90A | 0.042 | 380 | 0.16 | △ | 0.82 | T2203076 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送絮凝剂制备 | 二次稀释泵 |  | YXVF160M2-2 | 15 | 690 | 15.6 | Y | 0.89 | 89370831 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮磁尾矿浓密及输送絮凝剂制备 | 二次稀释泵风机 |  | GX132A | 0.055 | 690 | 0.1 | Y | 0.79 | JX22021875 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K30）1电机 |  | YE3-315S-8-G1-W | 55 | 690 | 61 | Y | 0.81 | 72204559 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K30）2电机 |  | YE3-315S-8-G1-W | 55 | 690 | 61 | Y | 0.81 | 72204560 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K30）3电机 |  | YE3-315S-8-G1-W | 55 | 690 | 61 | Y | 0.81 | 72204554 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K30）4电机 |  | YE3-315S-8-G1-W | 55 | 690 | 61 | Y | 0.81 | 72204563 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K30）5电机 |  | YE3-315S-8-G1-W | 55 | 690 | 61 | Y | 0.81 | 72204555 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K30）6电机 |  | YE3-315S-8-G1-W | 55 | 690 | 61 | Y | 0.81 | 72204557 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K30）7电机 |  | YE3-315S-8-G1-W | 55 | 690 | 61 | Y | 0.81 | 72204556 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K30）8电机 |  | YE3-315S-8-G1-W | 55 | 690 | 61 | Y | 0.81 | 72204558 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K30）9电机 |  | YE3-315S-8-G1-W | 55 | 690 | 61 | Y | 0.81 | 72204562 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K30）10电机 |  | YE3-315S-8-G1-W | 55 | 690 | 61 | Y | 0.81 | 72204561 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 刮板电机1 |  | YE3-100L1-4-G | 2.2 | 690 | 2.69 | Y | 0.81 | 04343 | 2022.03 | 江苏泰隆高新传动设备有限公司
中区浮选车间 | 刮板电机2 |  | YE3-100L1-4-G | 2.2 | 690 | 2.69 | Y | 0.81 | 04341 | 2022.03 | 江苏泰隆高新传动设备有限公司
中区浮选车间 | 刮板电机3 |  | YE3-100L1-4-G | 2.2 | 690 | 2.69 | Y | 0.81 | 04344 | 2022.03 | 江苏泰隆高新传动设备有限公司
中区浮选车间 | 刮板电机4 |  | YE3-100L1-4-G | 2.2 | 690 | 2.69 | Y | 0.81 | 04342 | 2022.03 | 江苏泰隆高新传动设备有限公司
中区浮选车间 | 硫化浮选槽搅拌电机 |  | Y2-250L-4 | 75 | 690 | 77.8 | Y | 0.87 | 20220611030204 | 2022.06 | 威伊艾姆电机（中国）有限公司
中区浮选车间 | 氧化浮选槽搅拌电机 |  | Y2-250L-4 | 75 | 690 | 77.8 | Y | 0.87 | 20220611030202 | 2022.06 | 威伊艾姆电机（中国）有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）1电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204641 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）2电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204646 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）3电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204631 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）4电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204645 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）5电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204642 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）6电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204647 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）7电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204637 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）8电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204632 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）9电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204633 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）10电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204639 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）11电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204640 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）12电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204634 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）13电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204643 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）14电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204636 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）15电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204644 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）16电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204635 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 浮选机（K130）17电机 |  | YE3-355M2-10-G1-W SF.15 | 132 | 690 | 151 | Y | 0.78 | 72204638 | 2022.03 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 尾矿渣浆泵1 |  | YLVF400-2-6-G1-W | 315 | 690 | 322.6 | △ | 0.86 | 79220904 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 尾矿渣浆泵2 |  | YLVF400-2-6-G1-W | 315 | 690 | 322.6 | △ | 0.86 | 79220903 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 尾矿渣浆泵1风机 |  | G-400A | 0.7 | 690 | 1.17 | Y | 0.91 | G2205012 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 尾矿渣浆泵2风机 |  | G-400A | 0.7 | 690 | 1.17 | Y | 0.91 | G2205015 | 2022.06 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机1 |  | YSPKK400-2W | 560 | 690 | 577.2 | △ | 0.86 | 32213648 | 2022.07 | 湘潭电机股份有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机2 |  | YSPKK400-2W | 560 | 690 | 577.2 | △ | 0.86 | 32213649 | 2022.07 | 湘潭电机股份有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机3 |  | YSPKK400-2W | 560 | 690 | 577.2 | △ | 0.86 | 32213647 | 2022.07 | 湘潭电机股份有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机1风机 |  | TXF-63A | 3 | 690 | 6.6 | △ | 0.79 | 4049 | 2022.06 | 长沙市湘华通风设备有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机2风机 |  | TXF-63A | 3 | 690 | 6.6 | △ | 0.79 | 4047 | 2022.06 | 长沙市湘华通风设备有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机3风机 |  | TXF-63A | 3 | 690 | 6.6 | △ | 0.79 | 4048 | 2022.06 | 长沙市湘华通风设备有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机液压站1 |  | YE3-100L1-4 | 2.2 | 690 | 2.62 | Y | 0.81 | 202351 | 2022.06 | 湘潭电机股份有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机液压站2 |  | YE3-100L1-4 | 2.2 | 690 | 2.62 | Y | 0.81 | 202355 | 2022.06 | 湘潭电机股份有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机液压站3 |  | YE3-100L1-4 | 2.2 | 690 | 2.62 | Y | 0.81 | 202356 | 2022.06 | 湘潭电机股份有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机液压站4 |  | YE3-100L1-4 | 2.2 | 690 | 2.62 | Y | 0.81 | 202353 | 2022.06 | 湘潭电机股份有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机液压站5 |  | YE3-100L1-4 | 2.2 | 690 | 2.62 | Y | 0.81 | 202352 | 2022.06 | 湘潭电机股份有限公司
中区浮选车间 | 鼓风机液压站6 |  | YE3-100L1-4 | 2.2 | 690 | 2.62 | Y | 0.81 | 202354 | 2022.06 | 湘潭电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜扫选2精矿泵1 |  | YXVF180L-4-G1 W | 22 | 690 | 23.6 | Y | 0.85 | 89381174 | 2022.08 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜扫选2精矿泵2 |  | YXVF180L-4-G1 W | 22 | 690 | 23.6 | Y | 0.85 | 89381173 | 2022.08 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜扫选2精矿泵1风机 |  | X180A | 0.08 | 690 | 0.2 | Y | 0.77 | YL22072319 | 2022.08 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜扫选2精矿泵2风机 |  | X180A | 0.08 | 690 | 0.2 | Y | 0.77 | YL22072320 | 2022.08 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜精矿泵1 |  | YXVF-250M-6-G1W | 37 | 690 | 40.5 | Y | 0.83 | 59372748 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜精矿泵2 |  | YXVF-250M-6-G1W | 37 | 690 | 40.5 | Y | 0.83 | 59372749 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜精矿泵1风机 |  | GX-250A | 0.43 | 690 | 0.55 | Y | 0.85 | T2204098 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜精矿泵2风机 |  | GX-250A | 0.43 | 690 | 0.55 | Y | 0.85 | T2204097 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜中矿泵1 |  | YXVF225M-4-G1W | 45 | 690 | 47 | Y | 0.86 | 59372734 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜中矿泵2 |  | YXVF225M-4-G1W | 45 | 690 | 47 | Y | 0.86 | 59372733 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜中矿泵1风机 |  | GX-225A | 0.2 | 690 | 0.33 | Y | 0.88 | 2208023 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 硫化铜中矿泵1风机 |  | GX-225A | 0.2 | 690 | 0.33 | Y | 0.88 | 2208025 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜精1尾矿泵1 |  | YXVF-315M-1-4 | 160 | 690 | 158 | Y | 0.83 | 20E-16711-25 | 2020.10 | 佳木斯电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜精1尾矿泵2 |  | YXVF-315M-1-4 | 160 | 690 | 158 | Y | 0.83 | 20E-16711-24 | 2020.10 | 佳木斯电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜精1尾矿泵1风机 |  | X-355A | 0.7 | 690 | 1.17 | △ | 0.9 | T2205135 | 2022.06 | 佳木斯电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜精1尾矿泵2风机 |  | X-355A | 0.7 | 690 | 1.17 | △ | 0.9 | T2205133 | 2022.06 | 佳木斯电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜扫选1精矿泵1 |  | YXVF180L-4-G1 W | 22 | 690 | 23.6 | Y | 0.85 | 89381175 | 2022.08 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜扫选1精矿泵2 |  | YXVF180L-4-G1 W | 22 | 690 | 23.6 | Y | 0.85 | 89381176 | 2022.08 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜扫选1精矿泵1风机 |  | X180A | 0.08 | 690 | 0.2 | Y | 0.77 | YL22072321 | 2022.08 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜扫选1精矿泵2风机 |  | X180A | 0.08 | 690 | 0.2 | Y | 0.77 | YL22072322 | 2022.08 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜精矿泵1 |  | YXVF225M-4-G1W | 45 | 690 | 47 | Y | 0.86 | 59380831 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜精矿泵1风机 |  | GX-225A | 0.2 | 690 | 0.33 | Y | 0.88 | 2208036 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜精矿泵2 |  | YXVF225M-4-G1W | 45 | 690 | 47 | Y | 0.86 | 59380833 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 氧化铜精矿泵2风机 |  | GX-225A | 0.2 | 690 | 0.33 | Y | 0.88 | 2208037 | 2022.05 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 液下泵1 |  | YE3-180M-4 | 18.5 | 690 | 19.4 | Y | 0.86 | 39069227 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 液下泵2 |  | YE3-180M-4 | 18.5 | 690 | 19.4 | Y | 0.86 | 39069226 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 液下泵3 |  | YE3-180M-4 | 18.5 | 690 | 19.4 | Y | 0.86 | 39069228 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司
中区浮选车间 | 液下泵4 |  | YE3-180M-4 | 18.5 | 690 | 19.4 | Y | 0.86 | 39069229 | 2022.04 | 安徽皖南电机股份有限公司

## Sheet2
39069227 | 0.53134
39069226 | 0.20164
39069228 | 0.41089
39069229 | 0.9591