## Sheet1
仪表调试检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 |  | S3-01-C7-003
分项工程名称 |  |  | 仪表调试 |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 |  | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 仪表的连接管路必须吹扫干净，畅通无阻，试压合格 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 电气线路绝缘试验必须合格，阻抗匹配适当，接线正确，标志清晰齐全 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 调节器的正反作用及输出信号特性必须符合设计要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 仪表 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 多点记录仪表 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 校验 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 记录仪表 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 差压变送器 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 6 | 调节器 |  | 控制点 |  | 符合设计规范要求
| 7 |  |  | 调整范围 |  | 符合设计规范要求
| 8 | 调节阀、执行机构 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 9 | 定位器与执行机构 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 10 | 分析器 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 11 | 信号及连锁机械 |  |  |  | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日