## Sheet1
温度检测仪表安装检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 |  | S3-01-C7-002
分项工程名称 |  |  | 温度检测仪表安装 |  |  | 验收部位 |  | 2#主变
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 |  | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 表面温度计的感温面与被测对象的表面应紧密接触，固定牢固 |  |  |  | /
| 2 | 压力式温度计的温包应全部浸入被测对象中 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | / |  |  |  | /
| 4 | / |  |  |  | /
一般项目 | 1 | 温度仪表安装 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | / |  |  |  | /
| 3 | / |  |  |  | /
| 4 | / |  |  |  | /
| 5 | / |  |  |  | /
| 6 | / |  |  |  | /
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日