## Sheet1
电气线路敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 |  | S3-02-C7-004
分项工程名称 |  |  | 电气线路敷设 |  |  | 验收部位 |  | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 |  | 陈陆
标准名称及编号 |  |  |  | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 盒箱接线必须正确，包扎紧密，不得损伤芯线，排列整齐，标志清晰齐全 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 导线间和对地绝缘测试，绝缘电阻值必须符合要求 |  |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 1 | 支架安装 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 线槽和桥架 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 保护管安装 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 4 | 保护管弯管 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 5 | 电缆敷设 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 6 | 电缆终端头 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 7 | 盒箱安装 |  |  |  | 符合设计规范要求
| 8 | 接地、防腐 |  |  |  | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日