## Sheet1
通信系统检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目（100kt/a阴极铜） 电积车间 |  | 编 号 | S7-01-C7-001
分项工程名称 |  |  | 通信系统 |  | 验收部位 | 电积车间
总包单位 |  |  | 北方国际合作股份有限公司 |  | 项目经理 | 单均
分包单位 |  |  | 中国十五冶金建设集团有限公司 |  | 项目经理 | 程长青
施工执行标准编号 |  |  |  | GB 50166-2007《通信系统施工及验收规范》
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  | 施工单位自检记录 | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 设备 |  | 设备连接良好 | 符合设计及规范要求
符合设计及规范要求
| 2 | 屏蔽线端头处理 |  | 剖头长度一致，接触良好 | 符合设计及规范要求
| 3 | 终端设备安装 |  | 固定牢靠，位置正确，整齐 | 符合设计及规范要求
| 4 | 通信系统接地 |  | 接地良好 | 符合设计及规范要求
一般项目 | 1 | 模块安装 |  | 同一区域内的模块宜集中安装在金属箱内 | 符合设计及规范要求
模块（或金属箱）应独立支撑或固定，安装牢固
| 2 | 设备标识 |  | 各报警装置、专用电话应有明显的永久标志 | 符合设计及规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日