## Sheet1
直埋电缆敷设检验批质量验收记录
Inspection lot Quality Records
工程名称 |  |  | 刚果（金）庞比铜钴矿项目 |  |  | 编 号 | S2-04-C7-014
分项工程名称 |  |  | 桥架安装和桥架内电缆敷设 |  |  | 验收部位 | 总降压变电站
总包单位 |  |  | 北方工程刚果（金）有限公司 |  |  | 项目经理 | 李云松
分包单位 |  |  | WUHUANG CONSTRUCTION ET COMMERCE RDC SAS |  |  | 项目经理 | 陈陆
施工执行标准编号 |  |  |  | 《建筑电气工程施工验收规范》 GB50303-2015。
主控项目 | 编号 | 检 验 评 定 标 准 |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理（建设）单位验收记录
| 1 | 电缆的规格、型号、质量、外观及绝缘测试 |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 电缆埋设深度 |  |  | 符合设计规范要求
| 1 | 电缆与公路、排水沟水平、交叉距离 |  |  | 符合设计规范要求
| 2 | 电缆间、电缆与管道、建筑物间的最小净距离 |  |  | 符合设计规范要求
| 3 | 电缆的弯曲半径 |  |  | 符合设计规范要求
一般项目 | 4 | 同沟敷设二条以上电缆不宜重置、交叉、扭铰 |  |  | /
| 5 | 电缆中间接头之间距离及保护电缆中间接头、终端头预留长度直埋电缆的防护 |  |  | 符合设计规范要求
分包单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长
专业质量检查员： 年 月 日
总包单位检查评定结果
专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日