母线试验报告

工程名称：{{project\_name}} 日期: {{check\_date}}

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 | {{installation\_location}} | | | 额定电压 | {{rated\_voltage}} | |
| 设备位号 | {{acceptance\_part}} | | | 额定电流 | {{rated\_current}}A | |
| 设备型号 | {{device\_model}} | | | 额定频率 | 50Hz | |
| 绝缘电阻测量（ΜΩ） | | A-BCD | B-ACD | | | C-ABD |
| 耐压前 | | ＞5000 | ＞5000 | | | ＞5000 |
| 耐压后 | | ＞5000 | ＞5000 | | | ＞5000 |
| 工频耐压试验 | | {{application\_voltage}}(1min) | {{application\_voltage}}(1min) | | | {{application\_voltage}}(1min) |
| 试验结论 | | 合格 | | | | |
| 检验依据 | | GB50150-2016 《电气装置安装工程—电气设备交接试验标准》 | | | | |
| 主要检测仪器设备 | | 数字式兆欧表、万用表、交流工频耐压设备 | | | | |
| 试验人员： 日期：  总包人员： 日期：  监理人员： 日期： | | | | | | |