交流异步电动机调试记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | | 刚果(金)KALONGWE铜钴矿采冶项目 | | | | | | 调试时间 | | | | {{check\_date}} | | |
| 安装地点 | | | {{child\_name}} | | | | | | 设备位号 | | | | {{acceptance\_part}} | | |
| 铭牌  数据 | 型 号 | | {{model}} | | | | | | 额定功率 | | | | {{rated\_power}} | | |
| 额定电压 | | 380V | | | 额定电流 | | | {{rated\_current}} | | | | 功率因数 | | {{power\_factor}} |
| 频 率 | | 50Hz | | | 额定转速 | | | {{rotating\_speed}} | | | | 出厂日期 | | {{date\_of\_manufacture}} |
| 制造厂家 | | {{manufacturing\_plant}} | | | | | | 出厂编号 | | | | {{factory\_number}} | | |
| 绝缘电阻 | 绕组别 | | U~~V | | V~~W | | | W~~U | | | U、V、W~~~E | | | | |
| 15s | | / | | / | | | / | | | >100MΩ | | | | |
| 直流电阻 | 绕组 | | U1~~U2 | | | | | V1~~V2 | | | | | W1~~W2 | | |
| 测试值 （Ω） | | {{a\_phase\_dc\_resistance}} | | | | | {{b\_phase\_dc\_resistance}} | | | | | {{c\_phase\_dc\_resistance}} | | |
| 试运转记录 | 空  载 | UAB | | 380V | | | UBC | | | 380V | | UAC | | | 380 V |
| IA | | {{phase\_a\_no\_load\_current}} | | | IB | | | {{phase\_b\_no\_load\_current}} | | IC | | | {{c\_phase\_no\_load\_current}} |
| 满负荷 | UAB | | 380V | | | UBC | | | 380V | | UAC | | | 380V |
| IA | | {{a\_phase\_load\_current}} | | | IB | | | {{b\_phase\_load\_current}} | | IC | | {{c\_phase\_load\_current}} | |
| 测试时间 | | | 2h | | | 测试结果 | | | | | 合格 | | | |
| 结论 | | 合格 | | | | | | | | | | | | | |
| 调试人员： 日期：  业主代表： 日期： | | | | | | | | | | | | | | | |