电缆头制作、接线和线路绝缘测试工程安装质量检验评定记录

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | | | | 刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿选矿厂项目 | | | | | 单位工程名称 | | {{Danweigongchengmingcheng}} | | | |
| 分部工程名称 | | | | | 冶金电气 | | | | | 分项工程名称 | | | 电缆敷设 | | |
| 总承包单位名称 | | | 刚果（金）孔雀石工程有限公司 | | | | | | 项目经理 | | 杨景 | 验收部位 | | | {{Jianyanchibuwei}} |
| 分包单位名称 | | | 武黄建筑贸易有限公司 | | | | | | 项目经理 | | 卢德云 |
| 施工执行标准名称及编号 | | | | | | GB50397-2007冶金电气设备工程安装验收规范 | | | | | | | | | |
| 施工质量验收规范的规定 | | | | | | | | 施工单位检查评定记录 | | | | | | 监理（建设）单位验收记录 | |
| 主控项目 | 1 | 电力电缆直流耐压试验 | | | | | 第17.1.1条 | \ | | | | | | □符合 □不符合 | |
| 2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 | | | | | 第17.1.2条 | ☑符合 □不符合 | | | | | |
| 3 | 电缆铜屏蔽层和铠装护套与保护导体的连接 | | | | | 第17.1.3条 | ☑符合 □不符合 | | | | | |
| 4 | 电缆端子与设备、器具的连接 | | | | | 第17.1.4条 | ☑符合 □不符合 | | | | | |
| 一般项目 | 1 | 电缆头的固定 | | | | | 第17.2.1条 | ☑符合 □不符合 | | | | | | □符合 □不符合 | |
| 2 | 电线、电缆的芯线连接金具 | | | | | 第17.2.2条 | ☑符合 □不符合 | | | | | |
| 3 | 截面积6mm²及以下铜芯导线间的连接 | | | | | 第17.2.3条 | ☑符合 □不符合 | | | | | |
| 4 | 电线、电缆回路标记、编号 | | | | | 第17.2.4条 | ☑符合 □不符合 | | | | | |
| 检查结果 | | 主控项目 | | 检查 3 项，其中 3 项符合要求。 | | | | | | | | | | | |
| 一般项目 | | 检验项目共查 4 项，其中 4 项优良；允许偏差项目共查 项，其中 项优良；项目优良率 100 % | | | | | | | | | | | |
| 施工单位评定 | | | | | □符合 □不符合  项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 总承包单位评定 | | | | | □符合 □不符合  项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 监理（建设）单位验收 结论 | | | | | □符合 □不符合  专业监理工程师： 年 月 日 | | | | | | | | | | |