|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆敷设检验批质量验收记录表  编号： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 工程名称 | | | 刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿选矿厂项目 | | | | | | | 单位工程名称 | | | | | | {{Danweigongchengmingcheng}} | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部工程名称 | | | 冶金电气 | | | | | | | 分项工程名称 | | | | | | 电缆敷设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 总承包单位名称 | | | 刚果（金）孔雀石工程有限公司 | | | | | | | | | | | | | 项目经理 | | | | 杨景 | | | 验收部位 | | | {{Jianyanchibuwei}} | | | | |
| 分包单位名称 | | | 武黄建筑贸易有限公司 | | | | | | | | | | | | | 项目经理 | | | | 卢德云 | | |
| 施工执行标准名称及编号 | | | | | | GB50397-2007冶金电气设备工程安装验收规范 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主控项目 | 序号 | 项 目 | | | | | | | | | | | | | | 施工单位检查  评定记录 | | | | | | | | 监理（建设）  单位验收记录 | | | | | | |
| 1 | 金属电缆支架与保护导体的连接 | | | | | | | | 第13.1.1条 | | | | | | □符合 □不符合 | | | | | | | | □符合 □不符合 | | | | | | |
| 2 | 电缆敷设不得存在绞拧、划伤等缺陷 | | | | | | | | 第13.1.2条 | | | | | | □符合 □不符合 | | | | | | | |
| 3 | 避免电缆遇到损伤的防护措施 | | | | | | | | 第13.1.3条 | | | | | | □符合 □不符合 | | | | | | | |
| 4 | 电缆敷设和排列布置 | | | | | | | | 第13.1.7条 | | | | | | □符合 □不符合 | | | | | | | |
| 一般项目 | 1 | 电缆支架的安装 | | | | | | | | 第13.2.1条 | | | | | | □符合 □不符合 | | | | | | | | □符合 □不符合 | | | | | | |
| 2 | 电缆敷设的要求 | | | | | | | | 第13.2.2条 | | | | | | □符合 □不符合 | | | | | | | |
| 3 | 直埋电缆的敷设 | | | | | | | | 第13.2.3条 | | | | | | / | | | | | | | |
| 4 | 电缆首端、末端标识 | | | | | | | | 第13.2.4条 | | | | | | □符合 □不符合 | | | | | | | |
| 5 | 电缆的防火与阻燃 | | | | | | | | 第13.2.5条 | | | | | | □符合 □不符合 | | | | | | | |
| 检查 结果 | | 主控项目 | | 检查 4 项，其中 4 项符合要求； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般项目 | | 检查项目共查 5 项，其中 5 项优良；允许偏差项目共查 项，其中 项优良；项目的优良率 100%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 施工单位检查  评定结果 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 优良 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目专业质量检查员签字 | | | | | | | | | | | | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位检查  评定结果 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 优良 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目专业质量检查员签字 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 监理（建设）单位  验收结论 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 优良 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 专业监理工程师签字 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |